附件2

市中心妇产科医院原址改扩建工程

医疗设备清单表

| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 移动DR | 台 | 1 |
| 2 | 数字胃肠机 | 台 | 1 |
| 3 | 血细胞分析流水线 | 台 | 2 |
| 4 | 血型仪 | 台 | 1 |
| 5 | 生化分析仪 | 台 | 1 |
| 6 | 尿液分析仪流水线 | 台 | 1 |
| 7 | 血凝仪 | 台 | 1 |
| 8 | 洗消设备 | 套 | 1 |
| 9 | LDRP病房及其设备 | 套 | 36 |
| 10 | 水中分娩设备 | 套 | 1 |
| 11 | 手术灯、塔 | 套 | 6 |
| 12 | 高端孕产妇彩色超声诊断仪 | 台 | 10 |
| 13 | 便携全身彩色超声诊断仪 | 台 | 5 |
| 14 | 分娩产房内设备 | 套 | 6 |
| 15 | 产房彩色超声诊断仪 | 台 | 1 |
| 16 | 分娩手术间设备 | 套 | 1 |
| 17 | 麻醉机及其配套设备 | 套 | 3 |
| 18 | 手术床 | 台 | 3 |
| 19 | 腔镜设备 | 套 | 1 |
| 20 | 产科病房内设备 | 套 | 33 |
| 21 | 化学发光仪 | 台 | 2 |
| 22 | IVF工作站 | 套 | 3 |
| 23 | 显微镜 | 台 | 2 |
| 24 | 激光破膜仪 | 台 | 1 |
| 25 | CO2培养箱 | 台 | 8 |
| 26 | PCR扩增仪 | 台 | 2 |
| 27 | 荧光定量仪 | 台 | 1 |
| 28 | 基因测序仪 | 台 | 1 |
| 29 | 助孕中心彩色超声诊断仪 | 台 | 10 |
| 30 | 全自动摆药机 | 台 | 1 |
| 31 | 产科彩色超声诊断仪 | 台 | 3 |
| 32 | NICU配套设备 | 套 | 32 |
| 33 | 新生儿彩色超声诊断仪 | 台 | 2 |
| 34 | 呼吸机 | 台 | 6 |
| 35 | PI实验室及精密仪器 | 套 | 3 |
| 36 | PCR实验室及流式细胞 | 套 | 1 |
| 37 | 高通量测序与生物信息分析 | 套 | 1 |
| 38 | 产前筛查 | 套 | 1 |
| 39 | 组织样本库 | 套 | 1 |
|  | 合计 |  | 196 |