附件

陈塘庄货场铁路职工住宅项目大配套燃气工程概算核定表

| 序号 | 工程和费用名称 | 核定概算投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| **一** | **工程建设费** | **54.80** |  |
| 1 | Q235B直缝焊接钢管 | 0.35 | DN300 |
| 2 | Q235B直缝焊接钢管 | 34.62 | DN200 |
| 3 | 管道标志带 | 0.19 |  |
| 4 | 直埋闸阀 | 7.28 | DN200 |
| 5 | 带气接头 | 5.79 | DN300 |
| 6 | 带气接头 | 3.55 | DN200 |
| 7 | XL绝缘接头 自放电 | 1.05 | DN200 |
| 8 | 大小头20 | 0.07 | DN300x200 |
| 9 | 弯头90度20 | 0.10 | DN200 |
| 10 | 弯管3020 | 0.45 | DN200 81-90° |
| 11 | 牺牲阳极保护 | 0.01 | DN300 |
| 12 | 牺牲阳极保护 | 1.33 | DN200 |
| **二** | **工程建设其他费用** | **6.04** |  |
| 1 | 工程设计费 | 2.47 |  |
| 2 | 建设单位管理费 | 1.25 |  |
| 3 | 工程监理费 | 1.81 |  |
| 4 | 规划方案编制费 | 0.51 |  |
| **三** | **预 备 费** | **1.83** |  |
| 1 | 基本预备费 | 1.83 |  |
| **四** | **工程总投资概算** | **62.67** |  |