附件

天津市农业生态环境监测与农产品质量

检测中心种植业检测实验室建设项目概算核定表

| 序号 | 工程和费用名称 | 核定概算投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| **一** | **工程费用** | **791.50** |  |
| 1 | 整体拆除及五层屋顶局部改造 | 30.35 |  |
| 2 | 三层五层实验室建设 | 226.89 |  |
| 3 | 给排水及消防（含给排水、消防、酸碱污水处理） | 58.38 |  |
| 4 | 暖通空调（含采暖、通风、空调） | 95.89 |  |
| 5 | 电气（含电气、电力增容） | 171.42 |  |
| 6 | 实验室气路工程 | 73.23 |  |
| 7 | 实验室家具购置 | 67.96 |  |
| 8 | 室外新增钢梯工程 | 67.38 |  |
| **二** | **工程建设其他费** | **81.95** |  |
| 1 | 搬迁调试费 | 21.00 |  |
| 2 | 设计费 | 27.7 |  |
| 3 | 监理费 | 12.66 |  |
| 4 | 项目管理费 | 15.59 |  |
| 5 | 房屋鉴定费 | 5.00 |  |
| **三** | **基本预备费** | **26.20** |  |
| **四** | **项目总投资** | **899.65** |  |