特急

| 天津市发展和改革委员会 天津市生态环境局 | 文件 |
| --- | --- |

津发改能源〔2019〕356号

市发展改革委市生态环境局

关于立即组织开展30万千瓦及以上热电联产

电厂供热半径15公里范围内辖区燃煤锅炉

关停整合方案制定工作的通知

各区人民政府：

为贯彻落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）和《天津市打赢蓝天保卫战三年作战计划（2018-2020年）》（津政发〔2018〕18号）相关要求，按照《天津市30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内燃煤锅炉关停整合实施方案》（以下简称“《实施方案》”），请各区针对30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内目前现存燃煤锅炉（依据《关于巩固我市燃煤锅炉改燃关停整治成果持续加强监管工作的通知》（津环保气〔2018〕132号），目前30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内全市共有各类燃煤锅炉（不含公共和自备电厂（站）锅炉）117台、7820蒸吨，具体见附件）以及相应热电联产电厂负荷等情况，进行研究论证，并组织制定辖区燃煤锅炉关停整合方案，于6月底前确定具备关停整合条件的燃煤供热锅炉和燃煤工业锅炉名单，并按照锅炉类型分别上报市城市管理委、市住房城乡建设委、市工业和信息化局把关后，报市发展改革委、市生态环境局。

附件：天津市30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内燃煤锅炉清单

市发展改革委                   市生态环境局

2019年5月28日

（联系人：崔  健；    联系电话：23142267，传真：23316615

赵  宁；                87671524，传真：87671524）

（此件主动公开）

附件

天津市30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内燃煤锅炉清单

| 序号 | 燃煤锅炉企业名称 （非电） | 锅炉规模（t/h） | 台数 | 15公里范围内30万千瓦及以上 热电联产电厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滨海新区 |  |  |  |
| 1 | 天津天保热电有限公司 | 40 | 4 | 天津军电热电有限公司 天津国电津能热电有限公司 |
| 2 | 天津泰达西区热电有限公司（热源一厂） | 40 | 1 | 天津军电热电有限公司 天津国电津能滨海热电有限公司 |
| 3 | 天津泰达西区热电有限公司（热源二厂） | 75 | 2 | 天津军电热电有限公司 天津国电津能滨海热电有限公司 天津华电南疆热电有限公司 |
| 4 | 天津泰达西区热电有限公司（热源三厂） | 80 | 2 | 天津军电热电有限公司 天津国电津能滨海热电有限公司 |
| 5 | 天津泰达能源发展有限责任公司（四厂） | 165 | 3 | 天津国电津能滨海热电有限公司 |
| 6 | 天津开发区现代产业区总公司 | 45 | 3 | 天津国投津能发电有限公司 |
|  |  | 35 | 1 |  |
| 7 | 天津津能临港热电有限公司 | 75 | 5 | 华能临港（天津）燃气热电有限公司 |
| 8 | 天津津滨能源有限公司 | 100 | 1 | 天津军电热电有限公司 天津国电津能滨海热电有限公司 |
|  |  | 80 | 1 |  |
| 9 | 天津金耀生物科技有限公司 | 35 | 3 | 天津军电热电有限公司 天津国电津能滨海热电有限公司 |
| 10 | 天津荟菁华热力有限公司菁华热力供热站 | 80 | 2 | 天津军电热电有限公司 天津国电津能滨海热电有限公司 天津华电南疆热电有限公司 |
| 小计 |  | 1995 | 28 |  |
| 二 | 东丽区 |  |  |  |
| 11 | 新立花园供热站 | 40 | 1 | 天津军电热电有限公司 天津国电津能热电有限公司 |
|  |  | 65 | 1 |  |
| 12 | 天津市东丽区供热站无瑕分站 | 40 | 3 | 天津军电热电有限公司 天津国电津能滨海热电有限公司 天津华电南疆热电有限公司 |
| 13 | 天津帝达地热开发有限公司 | 40 | 2 | 天津军电热电有限公司 |
| 14 | 东丽区供热站华明分站 | 80 | 2 | 天津军电热电有限公司 天津国电津能热电有限公司 |
| 15 | 东丽区供热站大毕庄分站 | 100 | 3 | 天津国电津能热电有限公司 |
|  |  | 40 | 2 |  |
| 小计 |  | 845 | 14 |  |
| 三 | 西青区 |  |  |  |
| 16 | 天津市瑞成热力有限公司 | 100 | 4 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 |
| 17 | 天津市热力公司（华苑所） | 80 | 9 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 |
|  |  | 65 | 2 |  |
| 18 | 天津市供热发展有限公司金厦锅炉房 | 40 | 2 | 天津陈塘热电有限公司 |
|  |  | 80 | 3 |  |
| 19 | 天津三元热力有限公司 | 70 | 2 | 天津陈塘热电有限公司 |
|  |  | 40 | 2 |  |
| 20 | 天津津滨供热有限公司 | 40 | 1 | 天津军电热电有限公司 天津陈塘热电有限公司 |
|  |  | 100 | 2 |  |
| 21 | 天津宝胜热能投资有限公司 | 100 | 2 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 天津陈塘热电有限公司 |
|  |  | 40 | 1 |  |
| 小计 |  | 2270 | 30 |  |
| 四 | 津南区 |  |  |  |
| 22 | 天津市正阳龙湾热力有限公司 | 80 | 3 | 天津军电热电有限公司 天津华电南疆热电有限公司 |
| 23 | 天津市正阳供热有限公司 | 40 | 4 | 天津军电热电有限公司 天津陈塘热电有限公司 |
| 24 | 天津市鑫北供热有限公司 | 80 | 5 | 天津军电热电有限公司 天津陈塘热电有限公司 |
| 25 | 天津市房产供热公司 | 80 | 3 | 天津军电热电有限公司 天津陈塘热电有限公司 |
|  |  | 40 | 2 |  |
| 26 | 天津聚能热力有限公司 | 40 | 1 | 天津军电热电有限公司 天津华电南疆热电有限公司 |
| 27 | 天津海晟供热有限公司（园区供热站） | 40 | 1 | 天津军电热电有限公司 天津华电南疆热电有限公司 |
|  |  | 65 | 1 |  |
| 28 | 天津海晟供热有限公司（南北河供热站） | 80 | 1 | 天津军电热电有限公司 天津华电南疆热电有限公司 |
|  |  | 40 | 2 |  |
| 29 | 天津广聚源纸业集团有限公司 | 65 | 1 | 天津军电热电有限公司 天津华电南疆热电有限公司 |
| 小计 |  | 1490 | 24 |  |
| 五 | 北辰区 |  |  |  |
| 31 | 万源供热集团有限公司 | 40 | 2 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 |
|  |  | 80 | 1 |  |
| 31 | 天津银辰热力有限公司 | 40 | 2 | 天津国电津能热电有限公司 |
|  |  | 80 | 1 |  |
| 32 | 天津淀发供热中心 | 40 | 2 | 天津国电津能热电有限公司 |
| 小计 |  | 400 | 8 |  |
| 六 | 武清区 |  |  |  |
| 33 | 天津市凯森新能源有限公司 | 40 | 1 | 天津华电福源热电有限公司 |
| 34 | 天津市凯森热力有限公司大良供热站 | 40 | 1 | 天津华电福源热电有限公司 |
| 35 | 天津君利供热有限公司 | 80 | 3 | 天津华电福源热电有限公司 |
| 36 | 天津汇达热力集团有限公司 | 100 | 1 | 天津华电福源热电有限公司 |
|  |  | 80 | 1 |  |
|  |  | 40 | 1 |  |
| 小计 |  | 540 | 8 |  |
| 七 | 宁河区 |  |  |  |
| 37 | 天津市宁河区奕兴供热有限公司浩宇供热站 | 80 | 3 | 天津国投津能发电有限公司 |
| 小计 |  | 240 | 3 |  |
| 八 | 蓟州区 |  |  |  |
| 38 | 天津亿泰弘丰酒精有限公司 | 20 | 2 | 天津国华盘山发电有限责任公司 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 |
| 小计 |  | 40 | 2 |  |
| 总计 |  | 7820 | 117 |  |

注：按照锅炉企业位置划分

抄送：各有关部门、各有关企业。

天津市发展和改革委员会办公室             2019年5月29日印发