天津市发展和改革委员会

特急                                          津发改函〔2019〕92号

特急

市发展改革委关于2019年度重点用能单位

能源消耗总量和强度“双控”考核

工作安排的通知

各区节能主管部门，本市“千家”企业，有关单位：

根据《节约能源法》《重点用能单位节能管理办法》《国家发展改革委关于开展重点用能单位“百千万”行动有关事项的通知》（发改环资〔2017〕1909号），现将2019年度重点用能单位能源消耗总量和强度“双控”考核有关事项通知如下：

一、工作自查

重点用能单位应按照《2019年度重点用能单位能源消耗总量和强度“双控”考核标准》（见附件），对本单位2019年度能耗“双控”目标完成情况和措施落实情况进行自查，于2020年3月底前形成自查报告（附自查评分表和证明材料，电子版刻盘），本市“千家”企业报送至市发展改革委资源节约和环境保护处，其他重点用能单位报送至本区节能主管部门。

二、现场考核

2020年二季度，市发展改革委、区节能主管部门将组织专业

机构对重点用能单位分级开展能耗“双控”考核。考核结果依据得分情况分为4个等级，分别为：超额完成（95分及以上）、完成（80分及以上，95分以下）、基本完成（60分及以上，80分以下）、未完成（60分以下）。节能量目标完成情况为否决性考核指标，未完成“十三五”节能量进度目标的，考核结果即为未完成等级。区节能主管部门应于2020年6月底前将考核结果报送市发展改革委资源节约和环境保护处。

三、结果运用

考核结果向社会进行公布，纳入社会信用记录系统。对未完成“双控”目标任务的重点用能单位暂停审批或核准新建扩建高耗能项目。对节能考核结果为未完成等级的重点用能单位，责令实施能源审计、报送能源审计报告、提出整改措施并限期整改。拒不落实节能整改要求的，依据《重点用能单位节能管理办法》第二十六条给予行政处罚。

特此通知。

附件：2019年度重点用能单位能源消耗总量和强度“双控”考核标准

2019年9月17日

（联系人：王  亮；    联系电话：23142207）

（此件主动公开）

附件

2019年度重点用能单位能源消耗总量和强度“双控”考核标准

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 具体指标 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作目标 | 20 | 1.完成“十三五”节能量进度目标，10分。 | 2016-2019年累计节能量不低于“十三五”节能量目标的80%，得10分。本指标为否决性指标，只要未完成“十三五”节能量进度目标即为未完成等级。 |
|  |  |  | 2.完成2019年能耗总量控制目标，10分。 | 完成2019年能耗总量控制目标，得10分。 |
| 2 | 组织领导 | 10 | 1.成立节能工作领导小组，3分。核查有关文件、会议纪要等。 | 1.成立以单位主要领导为负责人的节能工作领导小组，得1分。 |
|  |  |  |  | 2.节能工作领导小组定期研究部署节能重点工作，得2分。 |
|  |  |  | 2.聘任能源管理负责人，2分。核查有关材料。 | 聘任具有节能专业知识、实际经验以及中级以上技术职称的人员担任能源管理负责人，得2分。 |
|  |  |  | 3.明确能源管理部门，设立能源管理岗位，3分。核查有关文件。 | 1.明确能源管理部门，得1分。 |
|  |  |  |  | 2.设立能源管理岗位，得1分； |
|  |  |  |  | 3.明确能源管理人员职责，得1分。 |
|  |  |  | 4.节能工作领导小组、能源管理负责人、能源管理人员报节能主管部门备案，2分。核查有关文件、备案表。 | 1.节能工作领导小组、能源管理负责人、能源管理人员报节能主管部门备案，得1分。 |
|  |  |  |  | 2.备案信息与单位实际情况相符（变动情况及时报备），得1分。 |
| 3 | 目标责任 | 12 | 1.制定并实施年度节能计划和节能措施，3分。核查有关文件。 | 1.制定年度节能计划，得2分。 |
|  |  |  |  | 2.提出的节能措施技术上可行、经济上合理，得1分。 |
|  |  |  | 2.分解落实节能目标，3分。核查有关文件、材料。 | 1.科学评估节能潜力，合理分解节能目标，得1分。 |
|  |  |  |  | 2.将节能目标落实到相应层级（部门、车间、班组）或岗位，得2分。 |
|  |  |  | 3.定期组织内部节能考核，3分。核查考核办法、通知、结果等文件、材料。 | 1.制定节能考核办法，得1分。 |
|  |  |  |  | 2.定期开展节能考核，得2分。 |
|  |  |  | 4.建立节能奖惩制度，3分。核查奖惩制度文件，实施奖励、处罚等材料。 | 1.将节能目标完成情况与奖惩挂钩，得1分。 |
|  |  |  |  | 2.对节能工作中取得突出成绩的集体和个人给予表彰和奖励，对浪费能源的集体和个人给予惩罚，得2分。 |
| 4 | 节能管理 | 34（另有1分加分） | 1.建立健全能源管理体系，4分。核查能源管理体系文件、认证证书、评价报告、运行和改进记录等相关材料。 | 1.建立健全能源管理制度，明确能源管理职责，制定能源利用全过程的管理要求或规范，确立淘汰落后、实施节能技术改造及奖惩等各方面管理机制，得1分。 |
|  |  |  |  | 2.按照《能源管理体系要求》等相关标准的要求，建立健全能源管理体系，得1分。 |
|  |  |  |  | 3.通过能源管理体系认证或节能主管部门组织的能源管理体系建设效果评价，得1分。 |
|  |  |  |  | 4.按照能源管理体系文件要求有效运行，得1分。 |
|  |  |  | 2.配备和管理能源计量器具，4分。核查有关文件，市场监管部门掌握的情况。 | 1.建立健全能源计量管理制度，得2分。 |
|  |  |  |  | 2.能源计量器具配备符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》《重点用能单位能源计量审查规范》要求，得2分。 |
|  |  |  | 3.加强能源统计分析，4分。核查有关文件，统计分析报表等材料。 | 1.按照国家有关规定设置原始记录、统计台账，建立健全统计资料的审核、签署、交接、归档等管理制度，得2分。 |
|  |  |  |  | 2.定期开展能源消费统计和能源利用状况分析，得2分。 |
|  |  |  | 4.填报能源利用状况报告，4分。核查能源利用状况报告，节能主管部门掌握的情况。 | 1.能源管理负责人组织填报能源利用状况报告，按时报送节能主管部门，得2分。 |
|  |  |  |  | 2.能源利用状况报告通过节能主管部门审查，得2分。 |
|  |  |  | 5.开展能源审计、能源效率检测，6分。核查能源审计报告，节能主管部门能源审计情况通报、能效测试报告。 | 1.近三年实施过能源审计，报送能源审计报告，通过节能主管部门审核，得2分。 |
|  |  |  |  | 2.落实能源审计报告中提出的节能措施，得2分。 |
|  |  |  |  | 3.近三年实施过用能设备能源效率检测、电平衡测试和热效率测试，得2分。 |
|  |  |  | 6.提升能源管理信息化水平，6分（另有1分加分）。核查能源管理信息化情况和有关材料。 | 1.建立能源管理信息系统（能源管理中心），得2分。 |
|  |  |  |  | 2.实现能源消耗相关数据的实时采集、监测和分析利用，得2分。 |
|  |  |  |  | 3.按照节能主管部门要求积极开展能耗在线监测系统建设，得2分。 |
|  |  |  |  | 4.能耗数据稳定上传至市级能耗在线监测平台，加1分。 |
|  |  |  | 7.开展能效对标活动，2分。核查对标方案和实施活动材料。 | 1.制定能效对标方案，得1分。 |
|  |  |  |  | 2.组织实施能效对标活动，得1分。 |
|  |  |  | 8.开展节能宣传、培训，4分。核查有关材料，节能主管部门掌握的情况。 | 1.组织开展节能宣传活动，得2分。 |
|  |  |  |  | 2.定期开展节能教育和岗位节能培训，得1分。 |
|  |  |  |  | 3.积极参加节能主管部门组织的节能培训，得1分。 |
| 5 | 技术进步 | 8（另有3分加分） | 1.安排节能资金，4分。核查资金使用计划等。 | 安排专门资金用于节能技术研发、节能技术改造、能源计量器具配备和节能技术培训等工作，得4分。 |
|  |  |  | 2.实施节能改造，4分（另有1分加分）。核查有关文件和项目情况。 | 1.运用先进节能技术实施节能改造，得4分。 |
|  |  |  |  | 2.优先采用《国家重点节能低碳技术推广目录》以及我市相关目录中的节能技术、生产工艺和用能设备，加1分。 |
|  |  |  | 3.研发和应用节能技术、产品和工艺，加1分。 | 开展产学研合作，加强节能技术研发与应用交流合作，加1分。 |
|  |  |  | 4.采用合同能源管理模式，加1分。 | 采用合同能源管理模式实施节能改造，加1分。 |
| 6 | 执行节能法律法规标准 | 16（另有1分加分） | 1.执行单位产品能耗限额标准，4分（另有1分加分）。核查单位产品能耗，节能主管部门掌握的情况。 | 1.符合单位产品能耗限额强制性国家标准，得4分。 |
|  |  |  |  | 2.制定严于国家标准、行业标准、地方标准的企业节能标准，加1分。 |
|  |  |  | 2.淘汰落后用能设备和生产工艺，4分。核查设备、工艺清单，节能主管部门掌握的情况。 | 1.主动淘汰落后的和国家明令禁止使用的用能产品、设备和生产工艺，得2分。 |
|  |  |  |  | 2.无国家明令淘汰的用能设备或生产工艺，得2分。 |
|  |  |  | 3.执行固定资产投资项目节能审查制度，4分。核查新建项目情况，节能主管部门掌握的情况。 | 1.对按规定应进行节能审查的项目，严格执行节能审查制度，得2分。 |
|  |  |  |  | 2.对通过节能审查的项目，落实节能审查意见要求，得2分。 |
|  |  |  | 4.配合开展节能监察，4分。节能主管部门掌握的情况。 | 1.配合节能监察人员依法实施节能监察，得2分。 |
|  |  |  |  | 2.节能监察中未发现节能违法违规行为，得2分。 |