特急

| 天津市发展和改革委员会文件 |  |
| --- | --- |

津发改批复（农经）〔2020〕10号

市发展改革委关于咸阳路

雨水泵站改扩建及新增出水管道工程

管道部分可行性研究报告的批复

市水务局：

你局《关于报批咸阳路雨水泵站改扩建及新增出水管道工程管道部分可行性研究报告的函》（津水函〔2019〕228号）收悉。根据《市发展改革委关于批复咸阳路雨水泵站改扩建及新增出水管道工程项目建议书的函》（津发改农经〔2018〕584号），为提高咸阳路雨水泵站系统排涝能力，改善区域经济发展条件，经研究，基本同意你局报来的《咸阳路雨水泵站改扩建及新增出水管道工程管道部分可行性研究报告》（项目代码：2018-120104 -76-01-126910，以下简称《可研报告》）。具体批复如下：

一、工程规模和主要建设内容

基本同意《可研报告》和审查意见提出的工程规模和主要建设内容。出水管道设计规模与咸阳路雨水泵站设计规模一致，为12立方米/秒。工程主要建设内容包括：1.咸阳路段：废除现状咸阳路部分出水管道及出水方涵，新建双排d2600出水管道；2.咸阳路至天拖铁路走行线段：保留现状2.2×2.4米出水方涵，新建一排d2600出水管道；3.天拖铁路走行线至密云路：保留现状2×CYd1800出水管道和2.6×2.8米方涵，新建一排d2600出水管道；4.密云路至陈台子排水河段：保留现状4×CYd2000出水管道和2.6×2.8米方涵，新建出水闸井1座，新建2.4×2.4米出水方涵等；5.预留咸阳路密云路调蓄池d1600管道。

二、工程布置及主要设计方案

1.基本同意《可研报告》和审查意见提出的管道布置和设计方案。废除咸阳路段现状泵站出水管道和方涵，自咸阳路雨水泵站出水池新建双排d2600出水管道，横穿咸阳路；保留咸阳路至陈台子河段现状雨水泵站出水管道和方涵，沿现状管道及方涵路由新建一排d2600出水管道。下阶段请进一步优化新建出水管道管径，确保经济适用，避免投资浪费。

2.基本同意《可研报告》和审查意见提出的工程施工方案。采用明开槽和顶管两种施工方式。明开槽施工管道采用预应力钢筒混凝土管；一般段顶管施工采用双胶圈钢质承插口钢筋混凝土管；穿越铁路段顶管施工采用Φ3000T12-S级管型钢筋混凝土管，内套DN2600钢管。下阶段请继续优化工程施工方案，在确保安全的前提下尽量节约投资。

3. 基本同意《可研报告》和审查意见提出的征地与拆迁、水土保持、劳动安全与卫生、节能设计等内容。

三、项目法人和建设工期

项目法人为天津市排水管理事务中心，施工总工期为11个月。

四、工程估算投资和资金来源

基本同意工程投资估算的编制原则、主要依据和编制方法。核定工程估算总投资14700万元（详见附件1）。资金来源由市级财政专项资金及地方政府债券，并积极争取中央资金解决。

初步设计阶段，要进一步优化工程设计。切实落实工程建设资金和运行维护经费，保证工程建设顺利并长期发挥效益。工程建设要严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、建设监理制和竣工验收等制度。工程建设过程中，要严格落实安全生产责任制。项目初步设计概算报我委核定后，由你局审批工程初步设计报告。

附件：1.咸阳路雨水泵站改扩建及新增出水管道工程管道部分可行性研究报告投资估算核定表

2.咸阳路雨水泵站改扩建及新增出水管道工程管道部分招标方案审批表

2020年3月5日

（此件主动公开）

抄送：市规划和自然资源局、市生态环境局、市财政局、市统计局、市审计局。

天津市发展和改革委员会办公室              2020年3月6日印发