附件1

咸阳路雨水泵站改扩建及新增出水管道工程

管道部分可行性研究报告投资估算核定表

单位：万元

| 序号 | 工程项目及名称 | 核定概算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费 | 6307.73 |  |
| 1 | 2.4*2.4预应力箱涵 | 28.57 |  |
| 2 | d2000mm预应力钢筒混凝土管 | 8.11 |  |
| 3 | 2-d2600mm预应力钢筒混凝土管 | 112.03 |  |
| 4 | 顶管 | 1919.42 |  |
| 5 | y1+y2顶管坑 | 1134.54 |  |
| 6 | y3、y4、y5、y6、y7、y8、y9、y10、y11顶管坑 | 724.24 |  |
| 7 | y15+y12顶管坑 | 923.13 |  |
| 8 | DN2600mm钢管(壁厚22.2mm） | 239.98 |  |
| 9 | 压力检查井（d2600） | 408.94 |  |
| 10 | 压力检查井（2-d2600） | 122.93 |  |
| 11 | 浆砌石八字出水口 | 108.67 |  |
| 12 | 闸井 | 34.15 |  |
| 13 | 八字挡水围堰 | 33.89 |  |
| 14 | 拆除工程 | 42.65 |  |
| 15 | 拆除现状管道支护 | 279.58 |  |
| 16 | 小区路破除及恢复 | 156.80 |  |
| 17 | 新建临时路 | 30.10 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 4183.60 |  |
| （一） | 拆迁及管线切改 | 3512.91 |  |
| 1 | 管线切改 | 330.00 |  |
| 2 | 房屋腾迁及拆迁 | 3054.86 |  |
| 3 | 围墙拆除及恢复 | 13.50 |  |
| 4 | 道路破除及恢复 | 114.55 |  |
| 4.1 | 主干路 | 66.00 |  |
| 4.2 | 次干路 | 22.75 |  |
| 4.3 | 罩面 | 25.80 |  |
| （二） | 工程建设其他费 | 670.69 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 161.00 |  |
| 2 | 监理费 | 75.29 |  |
| 3 | 招标代理服务费 | 21.26 |  |
| 4 | 设计费 | 103.04 |  |
| 5 | 施工图预算编制费 | 6.59 |  |
| 6 | 勘察费 | 50.46 |  |
| 7 | 竣工图编制费 | 4.95 |  |
| 8 | 保险费 | 31.54 |  |
| 9 | 场地准备及临时设施费 | 18.92 |  |
| 10 | 建设交易服务费 | 1.50 |  |
| 11 | 环境影响咨询费 | 10.00 |  |
| 12 | 环保税 | 6.14 |  |
| 13 | 深基坑施工沉降监测费用 | 80.00 |  |
| 14 | 调水费用 | 100.00 |  |
| 三 | 预备费（8%） | 828.98 |  |
| 四 | 以上费用投资估算 | 11320.30 |  |
| 五 | 铁路顶管总投资估算 | 3379.70 |  |
| 六 | 总投资 | 14700.00 |  |

附件2

咸阳路雨水泵站改扩建及新增出水管道工程管道部分

招标方案审批表

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招 标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 设备采购 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 材料采购 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 工程监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |